OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

……………………………………….………………………………………………………………...

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

…………………………….…………………………………………………………………………...

Pomieszczenie: ……………………………..…………………………………………………………

Rodzaj/ nazwa wyrobu1) ………………………………………………………………………………

Ilość wyrobu (m2, tony)2) …………….………..

| Grupa/ nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2 | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) |  | 25 |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) |  | 10 |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien |  | 60 |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien |  | 30 |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach |  | 15 |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń |  | 0 |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 30 |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) |  | 15 |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne |  | 10 |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) |  | 20 |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) |  | 10 |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 5 |

Suma punktów oceny:     ……………

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

...............................                                                                                               ....................................

Oceniający                                                                                                        Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)                                                                                                                               (podpis)

……………………………                                                                                         ………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                         (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

–	rury i złącza azbestowo-cementowe,

–	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–	szczeliwa azbestowe,

–	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–	papier, tektura,

–	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.